**ЧЕК-ЛИСТ\***

**для определения соответствия пластиковых труб и фитингов**

**для систем внутренней канализации (ГОСТ 32414-2013)**

**на объекте заказчика**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик** **Адрес объекта** **Дата проверки** **Наименование продукции** **труба****фитинги**

|  |  |
| --- | --- |
| **Характеристика трубы** | **Соответствие** |
| **да** | **нет** |
| 1. **Внешний вид**
 |
| 1. **Качество наружной и внутренней поверхности трубы**
 |
| * Гладкая наружная поверхность
 |  |  |
| * Гладкая внутренняя поверхность
 |  |  |
| * Отсутствуют **недопустимые** дефекты.

Не допускаются продольные полосы и волнистость, выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений, вздутия, раковины, трещины и посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов |  |  |
| - Наличие уплотнительного кольца |  |  |
| 1. **Маркировка трубы и фитингов**
 |
| 1. **Наличие и качество маркировки**
 |
| * Маркировка на трубе присутствует
 |  |  |
| * Маркировка читается и не стирается от прикосновения
 |  |  |
| * Шаг маркировки не более 1м для трубы
 |  |  |
| * Маркировка упаковки фитингов присутствует
 |  |  |
| * Маркировка фитинга присутствует
 |  |  |
| 1. **Содержание маркировки труб**
 |
| * Наименование предприятия-изготовителя и/или товарный знак
 |  |  |
| * Сокращённое материала (РР-Н или ПП-Г для полипропилена гомополимера, РР или ПП для полипропилена сополимера)
 |  |  |
| * Номинальный наружный диаметр, номинальная толщина стенки
 |  |  |
| * Дата изготовления (месяц, год)
 |  |  |
| 1. **Содержание маркировки фитингов**
 |
| * Наименование предприятия-изготовителя и/или товарный знак
 |  |  |
| * Сокращённое обозначение материала
 |  |  |
| * Номинальный наружный диаметр
 |  |  |
| * Дата изготовления (месяц, год)
 |  |  |
| * Обозначение класса по показателю текучести расплава (ПТР-А, B, C, D) для фитингов, предназначенных для стыковой сварки
 |  |  |

 |

|  |
| --- |
| 1. **Сопроводительная документация**
 |
| 1. **Наличие документов**
 |
| * Сертификат соответствия

(трубы и фитинги – добровольная сертификация) |  |  |
| * Паспорт качества (документ о качестве)
 |  |  |
| * Паспорт качества фитингов (документ о качестве)
 |  |  |
| 1. **Содержание паспорта**
 |
| * Наименование производителя в паспорте соответствует маркировке
 |  |  |
| * Обозначение трубы (фитинга): размеры диаметра и толщины стенки в паспорте соответствует маркировке
 |  |  |
| * Длина трубы без раструба (эффективная длина) соответствует паспорту
 |  |  |
| * Дата изготовления в паспорте соответствует маркировке
 |  |  |
| * Тип материала в паспорте соответствует маркировке
 |  |  |
| * Отметка ОТК о годности продукции
 |  |  |
| 1. **Содержание паспорта фитингов**
 |
| * Наименование производителя в паспорте соответствует маркировке
 |  |  |
| * Условное обозначение трубы SDR, размеры диаметра и толщины стенки в паспорте соответствует маркировке на фитинге
 |  |  |
| * Дата изготовления в паспорте соответствует маркировке
 |  |  |
| * Тип материала в паспорте соответствует маркировке
 |  |  |
| * Отметка ОТК о годности продукции
 |  |  |
| **Общая оценка соответствия трубы и документов требованиям\*\*** |  |  |

*\* Заполнение Чек-листа не освобождает от заполнения Акта Входного контроля!*

**\*\* ХОТЯ БЫ ОДНА ОТМЕТКА В ГРАФЕ «НЕТ» СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НЕСООТВЕТСТВЕТСТВИИ ПРОДУКЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ**

**ПОМНИТЕ!**

для точного подтверждения соответствия труб требованиям ГОСТ необходимо проведение независимой экспертизы

**Получить информацию по проверке пластиковых труб и фитингов на соответствие ГОСТ в аккредитованной лаборатории можно на сайте Ассоциации производителей трубопроводных систем** [**www.rapts.ru**](http://www.rapts.ru)**, а также по электронной почте:** **info@rapts.ru** **и телефону 8 (499) 399-299-1**